Исх. № 7/1

от 12.03.2026г.

Министерство природных ресурсов,

экологического и технического надзора

Кыргызской Республики

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для технико-экономического обоснования модернизации гидроэлектростанций «Аламедин» № 1, № 2, № 3 и № 4 в Кыргызской Республике»

В соответствии с Орхусской конвенцией, со статьями 3 и 14 Закона Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе» общественным объединением «Независимая экологическая экспертиза» (далее — ОО «НЭЭ») проведена экспертиза проекта «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для технико-экономического обоснования модернизации гидроэлектростанций «Аламедин» № 1, № 2, № 3 и № 4 в Кыргызской Республике».

Экспертиза проведена на соответствие планируемого проекта экологическим требованиям, установленным законодательством КР в области охраны окружающей среды.

Местоположение: МГЭС «Аламедин» № 1–4 расположены в Свердловском районе города Бишкек (до марта 2025 г. — территория Аламединского айылного аймака, Чуйская область). Малые ГЭС «Аламедин» № 1–4 представляют собой 4 станции каскада, построенного на Аламединском канале — ответвлении от Большого Чуйского канала (БЧК) в черте г. Бишкек.

Согласно материалам ОВОС (Раздел 7.9), к западу от станций расположены жилые дома (на расстоянии >200 м), к востоку — сельскохозяйственные угодья.

В силу своей специфики и удалённости от границы, данный проект не требует трансграничных консультаций в соответствии с Конвенцией ЭСПО (ратифицирована КР).

Проект модернизации каскада малых гидроэлектростанций (МГЭС) «Аламедин» № 1–4 направлен на повышение энергетической эффективности, надёжности и срока службы

существующих объектов без расширения их территории или увеличения объёма водозабора.

Станции, введённые в эксплуатацию в 1945–1952 гг. (ГЭС-1: 1945 г., ГЭС-2: 1948 г.,

ГЭС-3: 1951 г., ГЭС-4: 1952 г.), работают в режиме «по притоку» (без аккумуляции) и имеют общую установленную мощность ~8,9 МВт (ГЭС-1: 2,2 МВт; ГЭС-2: 2,5 МВт; ГЭС-3: 2,1 МВт; ГЭС-4: 2,1 МВт).

После модернизации годовая выработка электроэнергии  возрастёт с ~60 млн кВт·ч до ~75 млн кВт·ч (на ~23–25% в зависимости от станции), что повысит энергобезопасность столичного региона и снизит зависимость от импорта энергоресурсов.

Модернизация включает полную замену устаревшего оборудования — турбин, генераторов, систем КИПиА, трансформаторов и затворов — на современные аналоги с КПД до 90–92% и цифровыми системами управления. Проект не предполагает строительства новых сооружений, расширения территории или увеличения объёма водозабора.

Проведённая оценка воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОС) показала, что все потенциальные воздействия носят временный, локальный и низкий характер значимости. На этапе модернизации возможны:

• кратковременные выбросы пыли и загрязняющих веществ от строительной техники

(локально, до 6–8 месяцев на станцию);

• риск разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) при монтаже оборудования;

• временное нарушение почвенного покрова на площадках до 300–500 м² на станцию;

• шум от техники (до 75–80 дБА), однако работы ведутся вне жилой зоны (ближайшие

дома — на расстоянии >200 м) и в дневное время (8:00–20:00) согласно графику работ.

На этапе эксплуатации значимое воздействие на окружающую среду отсутствует:

• режим «по притоку» сохраняется, сбросов сточных вод нет;

• ирригационный режим сельхозугодий не нарушается;

• не создаётся новых источников шума, выбросов или загрязнений.

Социально-экономические последствия проекта исключительно положительны:

• не предусмотрено переселение населения или изъятие земель;

• планируется создание временных рабочих мест;

• сохраняются существующие рабочие места для местных жителей;

• проект способствует реализации Программы социально-экономического развития

«Күчтүү аймак» (2022–2026 гг.) и Национальной энергетической программы КР до

2035 года.

В зоне проекта отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории. Флора и фауна представлены антропогенно трансформированными

сообществами. Виды, занесённые в Красную книгу КР или международные охранные списки, не выявлены.

Все потенциальные риски контролируемы и обратимы. Комплекс мер по минимизации воздействий включён в План экологического управления (ПЭУ) и будет реализован под контролем Инициатора проекта и подрядных организаций.

Выводы и рекомендации:

Данный проект не требует трансграничных консультаций в соответствии с Конвенцией ЭСПО (ратифицирована КР).

Проект модернизации ГЭС не предполагает расширения территории, увеличения водозабора или сбросов загрязняющих веществ, что минимизирует потенциальное воздействие. При соблюдении предусмотренных мер по управлению экологическими и социальными рисками, включённых в План экологического управления (ПЭУ), проект соответствует национальным и международным стандартам и может быть рекомендован к реализации.

Модернизация ГЭС не окажет существенного влияния на окружающую среду, социальные и экологические права граждан.

Тем не менее, требует контроля обращение с отходами при демонтаже оборудования, в частности с трансформаторным маслом. Исходя из того, что ГЭС введены в эксплуатацию в 1945–1952 гг., в период широкого применения электрооборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ), то возможно загрязнение полихлорированными бифенилами (ПХБ), которые могут содержаться в масле трансформаторов советского периода.

Учитывая «принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности», предусмотренный статьей 4 Закона «Об экологической экспертизе» от 16 июня 1999 года № 54, необходимо до начала демонтажа провести отбор проб трансформаторного масла с последующим анализом методом газовой хроматографии–масс-спектрометрии (ГХ-МС) и, в дальнейшем, обеспечить исполнение Плана управления ПХБ-содержащими отходами (Приложение к Отчёту по ОВОС, стр. 124) в соответствии с требованиями Стокгольмской и Базельской конвенций (ратифицированы КР).

Рекомендуется МПРЭиТН КР осуществить контроль за соблюдением Плана управления ПХБ-содержащими отходами на всех этапах демонтажа и временного хранения для исключения перекрёстного загрязнения и попадания опасных отходов в окружающую среду.

Оборудование и масла, содержащие ПХБ (при подтверждении ≥50 мг/кг), должны быть герметично упакованы в стальные контейнеры с маркировкой «ПХБ, I класс опасности» и размещены на специализированном складе временного хранения до утилизации методом экспорта в страну — участницу Базельской конвенции.

С уважением,

Исполнительный директор					Л .Е. Сливченко